Uchwała Nr XXXIX/508/05

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 13 lipca 2005 r.

w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aportu na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołobrzegu postanawia:

§ 1. Wnieść do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, urządzenia przeznaczone do montażu w oczyszczalni ścieków w Grzybowie, o łącznej wartości 1.230.402,11 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy czterysta dwa złote i 11 groszy),  wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

Janusz  Gromek

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/508/05

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 13 lipca 2005 r.

Wykaz urządzeń wnoszonych do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, przeznaczonych do montażu w oczyszczalni ścieków w Grzybowie, będącej w eksploatacji spółki MWiK.

| ilość | Nazwa urządzenie | Cena in DKK |
| --- | --- | --- |
| 4 szt. | Frequency converter Type ATV 38ED 64N4 55kW 3x400V IP54 | 105.744,00 |
| 4 szt. | Butterfly valves DN 125/PN16 Actuator El-O Matic 4-20 mAmp 23- - 400 V 50Hz IP65 | 49.904,00 |
| 1 szt. | PMC41-RE11HBC11M1 – CERABAR-M PMC41 Pressure transmitter | 2.047,00 |
| 1 szt. 1 szt. 3 szt. 2 szt. 4 szt. 3 szt. 7 szt. 5 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | SIMATIC S7-300 – 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU SIMATIC S7 MICRO MEMORY CARD 6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC S7 – 300 DIGITAL INPUT 6ES7321-1BL00-AA0 SIMATIC S7 – 300 DIGITAL OUTPUT 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC ANALOG INPUT 6ES7331-7NF00—0AB0 INCL. 6ES7392-1AM00-0AA0 SIMATIC ANALOG OUTPUT 6ES7332-5HD01-0AB0 SIMATIC FRONT CONNECTOR 6ES7392-1AJ00-0AA0 SIMATIC FRONT CONNECTOR 6ES7392-1AM00-0AA0 SIMATIC LOAD POWER SUPP. 6ES7307-1EA00-0AA0 SIMATIC RAIL L=530MM. 6ES7390-1AF30-0AA0 SIMATIC INTERFACE MODULE – 6ES7365-0B01-0AA0 SIMATIC OPERATOR PANEL 6AV3617-1JC20-0AX1 SIMATIC NET PB BUS 6GK1500-0EA02 SIMATIC DP BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS 6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC NET PROFIBUS OLM 6GK1502-3CB10 | 57.929,50 |
| 1 szt. | Manually operated penstock 1200 x1500 mm for inlet channel | 29.500,00 |
| 2 szt. | Manually operated penstock 1000 x1000 mm for inlet channel | 49.600,00 |
| 22 szt. | Air diffusers ø 5 mm for grit and grease chamber | 28.000,00 |
| 2 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 3 szt. 10 szt. 2 szt. 2 szt. 1 kpl 1 szt 1 kpl 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 kpl | Grit pump Sarlin type SV 014 BL 1.65 kW Travelling bridge for grit chamber make K.D. Maskinfabrik Blower HV-Turbo type BLW 80- 2 5,5 kW Butterfly valve DN 100 make Aquex type BV 10 Grit dewatering unit make K.D. Maskinfabrik type KD01-320 Grit container make Micodan A/S 4300 x1300 x2000 mm Water heater 60 I 3 kW make Metro Grease container 770 I make Kliko Knife gate valve DN 300 make AVK Motor operated penstock 1000x1800 mm make K.D Maskinfabrik Motor operated valve DN 200 for primary settling tank make AVK Gate valve DN 300 for primary sludge make AVK Drain pump 0,3 kW make Desmi Pipe ø 300 mm Pipe ø 150 mm Air pipes Complete michanical installation L.V Switchboard for grit and grease chamber Complete PLC with programme Siemens S7-300 Control panel on travelling bridge Electromagnetic flow meter DN 300 make Fischer & Porter Ultrasonic flow meter make Danfoss type Chanfo Suspended solids meter BTG inc. Cable Complete electrical installation | 41.400,00 318.000,00 87.780,00 3.800,00 68.830,00 65.400,00 7.700,00 21.200,00 11.600,00 146.500,00 191.600,00 6.400,00 6.270,00 38.700,00 24.640,00 272.000,00 193.800,00 138.000,00 54.600,00 20.400,00 23.700,00 12.200,00 54.600,00 89.900,00 |
| RAZEM | 2.221.744,50 |

Łączna wartość urządzeń w DKK :   		2.221.744,50

Średni kurs NBP z dnia przekazania

urządzeń dla Gminy Miejskiej Kołobrzeg,

tj. 23.03.2005r.:					1DKK=0,5538 zł

Wartość urządzeń w PLN:                            	1.230.402,11