## Arkusz1
Załącznik
do uchwały nr .............
Rady Miejskiej w Kołobrzegu
z dnia .........................
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu na lata 2006-2007
1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu.
Działalność gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kołobrzeg
i Gminy Kołobrzeg.
2. Plan określa przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach.
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.
pozycje nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 34.
Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków.
pozycje nr 1, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 29, 31, 32, 33, 34.
4. Plan określa nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.
5. Plan określa sposoby finansowania planowanych inwestycji.
UE- Unia Europejska ( Fundusz Spójności – dofinansowanie do 85% wielkości nakładów ogółem )
WFOS – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ( pożyczka preferencyjna – do 50% nakładów )
EKOFUNDUSZ – dotacja bezzwrotna - do 50% nakładów.
MWiK – środki własne MWiK Kołobrzeg.
Lp. | Nazwa zadania | Suma nakładów ogółem | Wielkość nakładów |  | Źródła finansowania
|  |  | 2006 | 2007
1 | Kanalizacja sanitarna osiedla domów wielorodzinnych przy ul. VI Dyw. Piechoty | 476422 | 202 479,35 / 35 731,65 | 202 479,35 / 35 731,65 | UE / MWiK
2 | Uzbrojenie osiedla domów wielorodzinnych przy ul. VI Dyw. Piechoty – sieć wodociągowa | 260082 | 110 534,85 / 19 506,15 | 110 534,85 / 19 506,15 | UE / MWiK
3 | Sieć wodociągowa w dzielnicy portowej ul. Towarowa i ul. Obrońców Westerplatte | 126221.13 | 107 287,96 / 18 933,17 | 0 | UE / MWiK
4 | Wymiana wodociągu w ul. Spacerowej I i II etap | 386076.79 | 0 | 328 165,27 / 57 911,52 | UE / MWiK
5 | Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Kasprowicza | 197653.78 | 168 005,71 / 29648,07 | 0 | UE / MWiK
6 | Wymiana wodociągu w ul. Solnej | 485362.87 | 6 800,00 / 1 200,00 | 405 758,44 / 71 604,43 | UE / MWiK
7 | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bałtyckiej | 279128.65 | 166 081,55 / 29 308,51 | 71 177,81 / 12 560,78 | UE / MWiK
8 | Remont studzienek kanalizacyjnych w ul. Bałtyckiej – 24 szt. | 42005.95 | 35 705,06 / 6 300,89 | 0 | UE / MWiK
9 | Wymiana wodociągu w ul. Budowlanej | 499956.65 | 0 | 424 963,16 / 74 993,49 | UE / MWiK
10 | Wykonanie syfonu kanalizacyjnego pod kanałem drzewnym | 184113.07 | 0 | 156 496,11 / 27 616,96 | UE / MWiK
11 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy rybackiej : ul. Łososiowa, Albatrosa, Stoczniowa, Węgorzowa wraz z pompownią ścieków i przewodem tłocznym ul. Wylotowa, Bałtycka, Łososiowa | 1104930.8 | 469 595,59 / 82 869,81 | 469 595,59 / 82 869,81 | UE / MWiK
12 | Sieć wodociągowa w dzielnicy portowej ( Łososiowa, Albatrosa, Stoczniowa, Węgorzowa ) | 1005080.16 | 427 159,07 / 75 381,01 | 427 159,07 / 75 381,01 | UE / MWiK
13 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Waszyngtona | 39774.61 | 0 | 33 808,42 / 5 966,19 | UE / MWiK
14 | Przeprowadzenie ścieków z dzielnicy portowej do przepompowni P I | 1137160.58 | 966 586,43 / 170 574,15 | 0 | UE / MWiK
15 | Kanalizacja sanitarna w ul. Wschodniej i Przesmyk | 495620.97 | 0 | 421 277,82 / 74 343,15 | UE / MWiK
16 | Wymiana wodociągu w ul. Kościuszki wraz z przyłączami | 141285.17 | 141285.17 | 0 | MWiK (w toku) 1)
17 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki | 165394.05 | 165394.05 | 0 | MWiK (w toku) 2)
18 | Rozłączenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej na terenie miasta poprzedzone inspekcją telewizyjną | 150000 | 0 | 127 500 / 22 500 | UE / MWiK
19 | Sieć wodociągowa z Kołobrzegu przez Kadzielno do Podczela - Dokumentacja techniczna | 100000 | 85 000 / 15 000 | 0 | UE / MWiK
20 | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – Podczele ul. Brzeska | 454556.55 | 0 | 454556.55 | MWiK
21 | Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna przy ulicy Wylotowa Kołobrzegu - P.T. + Planowanie | 4000000 | 382 500 / 67 500 | 3 017 500 / 532 500 | WFOŚ, EKOFUN / MWiK
22 | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wolności (P.T. + realizacja) | 180000 | 0 | 180000 | MWiK
23 | Połączenie wodociągów Dn 150mm w ul. Obozowej z Dn 300mm w ul. Toruńskiej (P.T. + realizacja) | 220000 | 0 | 220000 | MWiK
24 | Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej UW i budynku mieszkalnego w Rościęcinie (P.T. + realizacja) | 250000 | 5 000 / 5 000 | 120 000 / 120 000 | WFOŚ, EKOFUN / MWiK
25 | Wykonanie nowych odwiertów studziennych | 70000 | 35000 | 35000 | MWiK
26 | Budowa linii energetycznej 15KV na terenie ZUW Bogucino - Rozcięcino (P.T. + realizacja) | 1000000 | 500000 | 500000 | MWiK
27 | Wykonanie nawierzchni dróg na terenie ZUW w Bogucienie i Rozcięcinie oraz Oczyszczalni ścieków w Grzybowie | 100000 | 0 | 100000 | MWiK
28 | Zdalne opomiarowanie, sterowanie, sygnalizacja, wizualizacja studni głębinowych | 500000 | 350000 | 150000 | MWiK
29 | Mapa numeryczna uzbrojenia terenu Miasta Kołobrzeg | 60000 | 30000 | 30000 | MWiK
30 | Zakup sieci wod - kan od inwestorów zewnętrznych | 140000 | 70000 | 70000 | MWiK
31 | Zakupy inwestycyjne - samochody specjalistyczne | 1500000 | 750 000 / 750 000 | 0 | WFOŚ, EKOFUN / MWiK
32 | Osadnik wtórny radialny na Oczyszczalni Ścieków | 250000 | 125 000 / 125 000 | 0 | WFOŚ, EKOFUN / MWiK
33 | Stacja zlewowa ścieków | 80000 | 40 000 / 40 000 | 0 | WFOŚ, EKOFUN / MWiK
34 | Mapy uzbrojenia terenu | 30000 | 25000 | 5000 | MWiK
| Razem | 16110825.78 | 4 047 735,57 / 2 788 632,63 | 6 316 415,89 / 2 958 041,69
1) roboty w toku - suma nakładów po ukończeniu zadania wyniesie 233 157,96 zł
2) roboty w toku - suma nakładów po ukończeniu zadania wyniesie 237.954,56 zł